## 基建八批
内蒙古电力（集团）有限责任公司2022年固定资产投资项目基建工程第八批设备询比采购 标段划分表
如技术规范书中设备到货时间与本表中时间不一致，以本表中到货时间为准。
标段 | 标段名称 | 工程类别 | 建设单位 | 项目名称 | 设备属性 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 最高限价（万元） | 限制中标数量要求 | 到货时间 | 到货地点 | 设备编码 | 采购申请标识
12-1 | 220KV断路器 | 基建工程 | 鄂尔多斯供电分公司 | 国电电力杭锦旗50万千瓦黄河流域生态保护治理风力发电示范基地一期20万千瓦风电基锦泰220kV变电站国电电力风场升压站间隔扩建工程 | 一次设备 | 瓷柱式交流断路器 | 220kVSF6瓷柱式断路器,4000A,50kA,分相操作,户外 | 台 | 1 | 53.6 | 限中1个 | 2022-07-30 | 施工现场地面交货 | 800013962 | 310012183500060
|  | 基建工程 | 鄂尔多斯供电分公司 | 华润杭锦旗200兆瓦风力发电项目接网工程间隔扩建工程 | 一次设备 | 瓷柱式交流断路器 | 220kVSF6瓷柱式断路器,4000A,50kA,分相操作,户外 | 台 | 1 |  |  | 2022-07-30 | 施工现场地面交货 | 800013962 | 310012179000040
12-2 | 220KV断路器 | 基建工程 | 乌海超高压供电分公司 | 恩和220千伏输变电工程（千里山500千伏变220千伏间隔扩建工程）电网基建-变电工程 | 一次设备 | 瓷柱式交流断路器 | 220kV真空瓷柱式断路器,4000A,50kA,分相操作,户外 | 台 | 2 | 53.6 |  | 2022-09-15 | 买方指定仓库地面交货 | 800013952 | 310012075200010
13 | 110KV断路器 | 基建工程 | 乌兰察布供电分公司 | 集宁至通辽铁路电气化改造外部供电工程（乌兰察布市段）乌盟部分旗台-商都牵引站、东望-商都牵引站110kV线路工程 | 一次设备 | 瓷柱式交流断路器 | 瓷柱式交流断路器,AC110kV,3150A,40kA,混合气体,弹簧机构,户外 | 台 | 1 | 52 | ----- | 2022-07-20 | 施工现场地面交货 | 801002680 | 310012227100010
|  | 基建工程 | 乌兰察布供电分公司 | 集宁至通辽铁路电气化改造外部供电工程（乌兰察布市段）乌盟部分旗台-商都牵引站、东望-商都牵引站110kV线路工程 | 一次设备 | 瓷柱式交流断路器 | 瓷柱式交流断路器,AC110kV,3150A,40kA,混合气体,弹簧机构,户外 | 台 | 2 |  |  | 2022-07-20 | 施工现场地面交货 | 801002680 | 310012227100030
|  | 基建工程 | 乌兰察布供电分公司 | 集宁至通辽铁路电气化改造外部供电工程（乌兰察布市段）乌盟部分旗台-商都牵引站、东望-商都牵引站110kV线路工程 | 一次设备 | 瓷柱式交流断路器 | 瓷柱式交流断路器,AC110kV,3150A,40kA,混合气体,弹簧机构,户外 | 台 | 1 |  |  | 2022-07-20 | 施工现场地面交货 | 801002680 | 310012227100040
19 | 35KV－220KV隔离开关 | 基建工程 | 鄂尔多斯供电分公司 | 国电电力杭锦旗50万千瓦黄河流域生态保护治理风力发电示范基地一期20万千瓦风电基锦泰220kV变电站国电电力风场升压站间隔扩建工程 | 一次设备 | 交流三相隔离开关 | 交流三相隔离开关,AC220kV,3150A,50kA,单柱双臂垂直伸缩,不接地 | 组 | 1 | 194 | ----- | 2022-07-30 | 施工现场地面交货 | 801012915 | 310012183500010
|  | 基建工程 | 鄂尔多斯供电分公司 | 国电电力杭锦旗50万千瓦黄河流域生态保护治理风力发电示范基地一期20万千瓦风电基锦泰220kV变电站国电电力风场升压站间隔扩建工程 | 一次设备 | 交流三相隔离开关 | 220kV三相隔离开关,3150A,50kA,电动单柱双臂垂直伸缩,单接地 | 组 | 1 |  |  | 2022-07-30 | 施工现场地面交货 | 800012453 | 310012183500020
|  | 基建工程 | 鄂尔多斯供电分公司 | 国电电力杭锦旗50万千瓦黄河流域生态保护治理风力发电示范基地一期20万千瓦风电基锦泰220kV变电站国电电力风场升压站间隔扩建工程 | 一次设备 | 交流三相隔离开关 | 220kV三相隔离开关,3150A,50kA,电动三柱水平旋转,双接地 | 组 | 1 |  |  | 2022-07-30 | 施工现场地面交货 | 800012454 | 310012183500030
|  | 基建工程 | 鄂尔多斯供电分公司 | 华润杭锦旗200兆瓦风力发电项目接网工程间隔扩建工程 | 一次设备 | 交流三相隔离开关 | 交流三相隔离开关,AC220kV,3150A,50kA,单柱双臂垂直伸缩,不接地 | 组 | 1 |  |  | 2022-07-30 | 施工现场地面交货 | 801012915 | 310012179000010
|  | 基建工程 | 鄂尔多斯供电分公司 | 华润杭锦旗200兆瓦风力发电项目接网工程间隔扩建工程 | 一次设备 | 交流三相隔离开关 | 交流三相隔离开关,AC220kV,3150A,50kA,单柱双臂垂直伸缩,单接地 | 组 | 1 |  |  | 2022-07-30 | 施工现场地面交货 | 801007946 | 310012179000020
|  | 基建工程 | 鄂尔多斯供电分公司 | 华润杭锦旗200兆瓦风力发电项目接网工程间隔扩建工程 | 一次设备 | 交流三相隔离开关 | 交流三相隔离开关,AC220kV,3150A,50kA,三柱水平旋转,双接地,主 | 组 | 1 |  |  | 2022-07-30 | 施工现场地面交货 | 801007960 | 310012179000030
|  | 基建工程 | 乌海超高压供电分公司 | 恩和220千伏输变电工程（千里山500千伏变220千伏间隔扩建工程）电网基建-变电工程 | 一次设备 | 交流三相隔离开关 | 220kV三相隔离开关,4000A,50kA,电动单柱立开,单接地 | 组 | 2 |  |  | 2022-09-15 | 买方指定仓库地面交货 | 800012237 | 310012075300010
|  | 基建工程 | 乌海超高压供电分公司 | 恩和220千伏输变电工程（千里山500千伏变220千伏间隔扩建工程）电网基建-变电工程 | 一次设备 | 交流三相隔离开关 | 220kV三相隔离开关,4000A,50kA,电动单柱双臂垂直伸缩,不接地 | 组 | 2 |  |  | 2022-09-15 | 买方指定仓库地面交货 | 800012432 | 310012075300020
|  | 基建工程 | 乌海超高压供电分公司 | 恩和220千伏输变电工程（千里山500千伏变220千伏间隔扩建工程）电网基建-变电工程 | 一次设备 | 交流三相隔离开关 | 220kV三相隔离开关,4000A,50kA,电动单柱双臂垂直伸缩,单接地 | 组 | 2 |  |  | 2022-09-15 | 买方指定仓库地面交货 | 800012433 | 310012075300030
|  | 基建工程 | 乌海超高压供电分公司 | 恩和220千伏输变电工程（千里山500千伏变220千伏间隔扩建工程）电网基建-变电工程 | 一次设备 | 交流三相隔离开关 | 220kV三相隔离开关,4000A,50kA,电动三柱水平旋转,双接地 | 组 | 2 |  |  | 2022-09-15 | 买方指定仓库地面交货 | 800012434 | 310012075300040
22 | 35KV-220KV电流互感器 | 基建工程 | 鄂尔多斯供电分公司 | 国电电力杭锦旗50万千瓦黄河流域生态保护治理风力发电示范基地一期20万千瓦风电基锦泰220kV变电站国电电力风场升压站间隔扩建工程 | 一次设备 | 电磁式电流互感器 | 电磁式电流互感器,AC220kV,油浸,400-800-1200/5,0.5,5 | 台 | 3 | 96 | ----- | 2022-07-30 | 施工现场地面交货 | 801012914 | 310012183500040
|  | 基建工程 | 鄂尔多斯供电分公司 | 华润杭锦旗200兆瓦风力发电项目接网工程间隔扩建工程 | 一次设备 | 电磁式电流互感器 | 电磁式电流互感器,AC220kV,油浸,500-750-1500/5,0.5,5 | 台 | 3 |  |  | 2022-07-30 | 施工现场地面交货 | 801012913 | 310012179000050
|  | 基建工程 | 乌兰察布供电分公司 | 集宁至通辽铁路电气化改造外部供电工程（乌兰察布市段）乌盟部分旗台-商都牵引站、东望-商都牵引站110kV线路工程 | 一次设备 | 电流互感器 | 电流互感器 | 台 | 3 |  |  | 2022-07-20 | 施工现场地面交货 | 800998703 | 310011409000530
|  | 基建工程 | 乌兰察布供电分公司 | 集宁至通辽铁路电气化改造外部供电工程（乌兰察布市段）乌盟部分旗台-商都牵引站、东望-商都牵引站110kV线路工程 | 一次设备 | 电流互感器 | 电流互感器 | 台 | 3 |  |  | 2022-07-20 | 施工现场地面交货 | 800998703 | 310011409000620
|  | 基建工程 | 乌兰察布供电分公司 | 集宁至通辽铁路电气化改造外部供电工程（乌兰察布市段）乌盟部分兴广-化德牵引站110kV线路工程 | 一次设备 | 电流互感器 | 电流互感器 | 台 | 6 |  |  | 2022-07-20 | 施工现场地面交货 | 800998703 | 310011419100540
|  | 基建工程 | 乌海超高压供电分公司 | 恩和220千伏输变电工程（千里山500千伏变220千伏间隔扩建工程）电网基建-变电工程 | 一次设备 | 电磁式电流互感器 | 220V油浸电磁CT,2×1250/1,0.2S,5P,5,50,倒立 | 台 | 6 |  |  | 2022-09-15 | 买方指定仓库地面交货 | 800002868 | 310012075400010
28 | 35KV-220KV避雷器 | 基建工程 | 乌海供电分公司 | 恩和220千伏输变电工程电网基建-变电工程 | 一次设备 | 交流避雷器 | 交流避雷器,AC220kV,204kV,瓷,532kV,不带间隙 | 台 | 6 | 31.9242 | ----- | 2023-04-20 | 施工现场地面交货 | 800008614 | 310012058800010
|  | 基建工程 | 乌海供电分公司 | 乌海能源公司光伏+矿山生态修复综合利用二期乌达区100MW光伏项目110千伏配套电网基建-电缆送电工程 | 一次设备 | 电缆终端避雷器 | 电缆终端避雷器,110KV,悬式 | 支 | 9 |  |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 801009140 | 310012192000010
|  | 基建工程 | 乌海供电分公司 | 乌海能源公司光伏+矿山生态修复综合利用二期乌达区100MW光伏项目110千伏配套电网基建-电缆送电工程 | 一次设备 | 电缆终端避雷器 | 电缆终端避雷器,110KV,座式 | 支 | 3 |  |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 801009139 | 310012192000020
|  | 基建工程 | 乌海供电分公司 | 乌海能源公司光伏+矿山生态修复综合利用一期海南区100MW光伏项目110千伏配套电网基建-变电工程 | 一次设备 | 交流避雷器 | 交流避雷器,AC110kV,102kV,瓷,266kV,不带间隙 | 台 | 3 |  |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 800008448 | 310012170900010
|  | 基建工程 | 乌海供电分公司 | 乌海能源公司光伏+矿山生态修复综合利用一期海南区100MW光伏项目110千伏配套电网基建-电缆送电工程 | 一次设备 | 交流避雷器 | 交流避雷器,AC110kV,100kV,硅橡胶,260kV,不带间隙 | 台 | 12 |  |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 800008619 | 310012180200020
|  | 基建工程 | 乌兰察布供电分公司 | 集宁至通辽铁路电气化改造外部供电工程（乌兰察布市段）乌盟部分旗台-商都牵引站、东望-商都牵引站110kV线路工程 | 一次设备 | 氧化锌避雷器 | 氧化锌避雷器 | 组 | 2 |  |  | 2022-07-20 | 施工现场地面交货 | 800995718 | 310011409000260
|  | 基建工程 | 乌兰察布供电分公司 | 集宁至通辽铁路电气化改造外部供电工程（乌兰察布市段）乌盟部分兴广-化德牵引站110kV线路工程 | 一次设备 | 氧化锌避雷器 | 氧化锌避雷器 | 组 | 2 |  |  | 2022-07-20 | 施工现场地面交货 | 800995718 | 310011419100260
|  | 基建工程 | 乌兰察布供电分公司 | 乌兰察布快手数据中心（地块一）110千伏配套供电工程电网基建-架空送电工程 | 一次设备 | 氧化锌避雷器 | 氧化锌避雷器 | 组 | 1 |  |  | 2022-07-20 | 施工现场地面交货 | 800995718 | 310011419000220
|  | 基建工程 | 乌兰察布供电分公司 | 乌兰察布快手数据中心（地块一）110千伏配套供电工程电网基建-架空送电工程 | 一次设备 | 氧化锌避雷器 | 氧化锌避雷器 | 组 | 1 |  |  | 2022-07-20 | 施工现场地面交货 | 800995718 | 310011419000230
|  | 基建工程 | 乌兰察布供电分公司 | 乌兰察布兴和县50万千瓦保障性集中式风电项目接网工程兴和风场升压站--高茂220KV线路工程 | 一次设备 | 氧化锌避雷器 | 氧化锌避雷器 | 组 | 1 |  |  | 2022-07-20 | 施工现场地面交货 | 800995718 | 310012190200680
|  | 基建工程 | 乌兰察布供电分公司 | 乌兰察布优刻得数据中心供电工程电网基建-架空送电工程 | 一次设备 | 氧化锌避雷器 | 氧化锌避雷器 | 组 | 2 |  |  | 2022-07-20 | 施工现场地面交货 | 800995718 | 310011393900200
31 | 10KV变压器（站用变、成套站用变柜） | 基建工程 | 乌海供电分公司 | 恩和220千伏输变电工程电网基建-变电工程 | 一次设备 | 10kV变压器 | 10kV变压器,630kVA,普通,硅钢片,干式 | 台 | 2 | 32 | ----- | 2023-04-20 | 买方指定仓库地面交货 | 800010060 | 310012060300020
39 | 35KV开关柜 | 基建工程 | 鄂尔多斯供电分公司 | 杭锦旗蒙电综能新能源有限责任公司杭锦旗20兆瓦分散式风电项目接网工程西北沟110kV变35kV间隔扩建工程 | 一次设备 | 高压开关柜 | 高压开关柜,AC35kV,馈线开关柜,固定式,1250A,31.5kA,真空 | 台 | 1 | 60 | ----- | 2022-08-15 | 施工现场地面交货 | 800014459 | 310012001200010
|  | 基建工程 | 鄂尔多斯供电分公司 | 蒙西园区35千伏变电站2号主变增容及二电源工程隆安220kV变-蒙西园区35kV变间隔扩建工程 | 一次设备 | 高压开关柜 | 高压开关柜,AC35kV,馈线开关柜,固定式,1600A,31.5kA,真空 | 台 | 1 |  |  | 2022-07-29 | 施工现场地面交货 | 800014434 | 310011998700010
|  | 基建工程 | 乌兰察布供电分公司 | 乌兰察布察右前旗苏集110千伏变（渤海矿业）间隔扩建工程电网基建-变电工程 | 一次设备 | 高压开关柜 | 高压开关柜,AC35kV,馈线开关柜,小车式,1250A,31.5kA,真空 | 台 | 1 |  |  | 2022-06-30 | 施工现场地面交货 | 800013716 | 310012057000010
55 | 主变中性点设备成套装置 | 基建工程 | 乌海供电分公司 | 恩和220千伏输变电工程电网基建-变电工程 | 一次设备 | 交流中性点成套装置 | 220kV交流中性点成套装置,硅橡胶,126kV,有绝缘子,无避雷器,户内 | 套 | 2 | 18.6 | ----- | 2023-04-20 | 买方指定仓库地面交货 | 800002013 | 310012059000010
|  | 基建工程 | 乌海供电分公司 | 恩和220千伏输变电工程电网基建-变电工程 | 一次设备 | 交流中性点成套装置 | 110kV交流中性点成套装置,硅橡胶,72.5kV,有绝缘子,无避雷器,户内 | 套 | 2 |  |  | 2023-04-20 | 买方指定仓库地面交货 | 800002015 | 310012059000020
84 | 铁塔（用于500KV及以上工程） | 基建工程 | 内蒙古超高压供电分公司 | 伊和乌素（杭锦旗）500千伏输变电工程伊和乌素500千伏线路工程工程 | 装置性材料 | 铁塔 | 铁塔,AC500kV,通用,角钢,通用,通用 | 吨 | 18.31 | 16.6621 | ----- | 2022-06-30 | 买方指定仓库地面交货 | 800998906 | 310009997700150
88 | 220KV电缆 | 基建工程 | 呼和浩特供电分公司 | 赛罕丰州（原丁香南）220千伏输变电工程丰州220千伏变电站新建工程 | 装置性材料 | 电力电缆 | 电力电缆,AC220kV,YJLW,630,1,03,ZB,Z | 千米 | 0.687 | 58.395 | ----- | 2022-07-15 | 施工现场地面交货 | 800021640 | 310012171800250
91 | 110KV电缆附件 | 基建工程 | 包头供电分公司 | 石拐区坤达鑫铁合金项目110千伏供电工程电网基建-电缆送电工程 | 装置性材料 | 电缆接地箱 | 电缆接地箱,带护层保护器 | 只 | 1 | 129.067 | ----- | 2022-07-29 | 施工现场地面交货 | 800045532 | 310012006000010
|  | 基建工程 | 包头供电分公司 | 石拐区坤达鑫铁合金项目110千伏供电工程电网基建-电缆送电工程 | 装置性材料 | 电缆接地箱 | 电缆接地箱,三线直接接地 | 只 | 1 |  |  | 2022-07-29 | 施工现场地面交货 | 800045530 | 310012006000020
|  | 基建工程 | 包头供电分公司 | 石拐区坤达鑫铁合金项目110千伏供电工程电网基建-电缆送电工程 | 装置性材料 | 电力电缆 | 电力电缆,AC10kV,YJY,240,1,无铠装,无阻燃,无阻水 | 千米 | 0.12 |  |  | 2022-07-29 | 施工现场地面交货 | 800037288 | 310012006000050
|  | 基建工程 | 包头供电分公司 | 石拐区坤达鑫铁合金项目110千伏供电工程电网基建-电缆送电工程 | 装置性材料 | 电缆夹具 | 电缆夹具,1800mm2,φ120,铝合金,单芯,中间 | 套 | 24 |  |  | 2022-07-29 | 施工现场地面交货 | 800025835 | 310012006000060
|  | 基建工程 | 包头供电分公司 | 石拐区坤达鑫铁合金项目110千伏供电工程电网基建-电缆送电工程 | 装置性材料 | 电缆夹具 | 电缆夹具,1800mm2,φ120,铝合金,三芯,中间 | 套 | 77 |  |  | 2022-07-29 | 施工现场地面交货 | 800025834 | 310012006000070
|  | 基建工程 | 包头供电分公司 | 石拐区坤达鑫铁合金项目110千伏供电工程电网基建-电缆送电工程 | 装置性材料 | 电缆接地箱 | 电缆接地箱,带护层保护器 | 只 | 1 |  |  | 2022-07-29 | 施工现场地面交货 | 800045532 | 310012009200010
|  | 基建工程 | 包头供电分公司 | 石拐区坤达鑫铁合金项目110千伏供电工程电网基建-电缆送电工程 | 装置性材料 | 电缆接地箱 | 电缆接地箱,三线直接接地 | 只 | 1 |  |  | 2022-07-29 | 施工现场地面交货 | 800045530 | 310012009200020
|  | 基建工程 | 包头供电分公司 | 石拐区坤达鑫铁合金项目110千伏供电工程电网基建-电缆送电工程 | 装置性材料 | 电力电缆 | 电力电缆,AC10kV,YJY,240,1,无铠装,无阻燃,无阻水 | 千米 | 0.12 |  |  | 2022-07-29 | 施工现场地面交货 | 800037288 | 310012009200050
|  | 基建工程 | 包头供电分公司 | 石拐区坤达鑫铁合金项目110千伏供电工程电网基建-电缆送电工程 | 装置性材料 | 电缆夹具 | 电缆夹具,1800mm2,φ120,铝合金,单芯,中间 | 套 | 24 |  |  | 2022-07-29 | 施工现场地面交货 | 800025835 | 310012009200060
|  | 基建工程 | 包头供电分公司 | 石拐区坤达鑫铁合金项目110千伏供电工程电网基建-电缆送电工程 | 装置性材料 | 电缆夹具 | 电缆夹具,1800mm2,φ120,铝合金,三芯,中间 | 套 | 78 |  |  | 2022-07-29 | 施工现场地面交货 | 800025834 | 310012009200070
|  | 基建工程 | 包头供电分公司 | 石拐区坤达鑫铁合金项目110千伏供电工程电网基建-电缆送电工程 | 装置性材料 | 66kV及以上电缆终端 | 110kV电缆终端,1×1600,户外终端,复合套管,铜 | 只 | 3 |  |  | 2022-07-29 | 施工现场地面交货 | 800042425 | 310012006000030
|  | 基建工程 | 包头供电分公司 | 石拐区坤达鑫铁合金项目110千伏供电工程电网基建-电缆送电工程 | 装置性材料 | 66kV及以上电缆终端 | 110kV电缆终端,1×1600,GIS终端,预制,铜 | 只 | 3 |  |  | 2022-07-29 | 施工现场地面交货 | 800042392 | 310012006000040
|  | 基建工程 | 包头供电分公司 | 石拐区坤达鑫铁合金项目110千伏供电工程电网基建-电缆送电工程 | 装置性材料 | 66kV及以上电缆终端 | 110kV电缆终端,1×1600,户外终端,复合套管,铜 | 只 | 3 |  |  | 2022-07-29 | 施工现场地面交货 | 800042425 | 310012009200030
|  | 基建工程 | 包头供电分公司 | 石拐区坤达鑫铁合金项目110千伏供电工程电网基建-电缆送电工程 | 装置性材料 | 66kV及以上电缆终端 | 110kV电缆终端,1×1600,GIS终端,预制,铜 | 只 | 3 |  |  | 2022-07-29 | 施工现场地面交货 | 800042392 | 310012009200040
|  | 基建工程 | 呼和浩特供电分公司 | 赛罕丰州（原丁香南）220千伏输变电工程丰州220千伏变电站新建工程 | 装置性材料 | 电缆接地箱 | 电缆接地箱,单相直接接地 | 只 | 3 |  |  | 2022-07-15 | 施工现场地面交货 | 800033000 | 310012184000010
|  | 基建工程 | 呼和浩特供电分公司 | 赛罕丰州（原丁香南）220千伏输变电工程丰州220千伏变电站新建工程 | 装置性材料 | 电缆接地箱 | 电缆接地箱,带护层保护器 | 只 | 3 |  |  | 2022-07-15 | 施工现场地面交货 | 800045532 | 310012184000020
|  | 基建工程 | 呼和浩特供电分公司 | 赛罕丰州（原丁香南）220千伏输变电工程丰州220千伏变电站新建工程 | 装置性材料 | 66kV及以上电缆终端 | 110kV电缆终端,1×1000,户外终端,瓷套式,铜 | 只 | 9 |  |  | 2022-07-15 | 施工现场地面交货 | 800045653 | 310012178400040
|  | 基建工程 | 呼和浩特供电分公司 | 赛罕丰州（原丁香南）220千伏输变电工程丰州220千伏变电站新建工程 | 装置性材料 | 66kV及以上电缆终端 | 110kV电缆终端,1×1000,GIS终端,预制,铜 | 只 | 9 |  |  | 2022-07-15 | 施工现场地面交货 | 800045647 | 310012178400050
|  | 基建工程 | 呼和浩特供电分公司 | 赛罕丰州（原丁香南）220千伏输变电工程丰州220千伏变电站新建工程 | 装置性材料 | 电缆夹具 | 电缆夹具,1000mm2,φ158,铝合金,三芯,中间 | 套 | 150 |  |  | 2022-07-15 | 施工现场地面交货 | 800025843 | 310012178400090
|  | 基建工程 | 呼和浩特供电分公司 | 赛罕丰州（原丁香南）220千伏输变电工程丰州220千伏变电站新建工程 | 装置性材料 | 电缆夹具 | 电缆夹具,1000mm2,φ158,铝合金,单芯,中间 | 套 | 250 |  |  | 2022-07-15 | 施工现场地面交货 | 800025838 | 310012178400100
|  | 基建工程 | 呼和浩特供电分公司 | 赛罕丰州（原丁香南）220千伏输变电工程丰州220千伏变电站新建工程 | 装置性材料 | 电力电缆 | 电力电缆,AC10kV,YJV,300,1,22,ZC,Z | 千米 | 0.2 |  |  | 2022-07-15 | 施工现场地面交货 | 800021492 | 310012178400120
|  | 基建工程 | 乌海供电分公司 | 乌海能源公司光伏+矿山生态修复综合利用二期乌达区100MW光伏项目110千伏配套电网基建-电缆送电工程 | 装置性材料 | 设备线夹-螺栓型设备线夹 | 设备线夹-螺栓型设备线夹,SLG-6B | 付 | 3 |  |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 800021761 | 310012191900010
|  | 基建工程 | 乌海供电分公司 | 乌海能源公司光伏+矿山生态修复综合利用二期乌达区100MW光伏项目110千伏配套电网基建-电缆送电工程 | 装置性材料 | 66kV及以上电缆终端 | 110kV电缆终端,1×630,GIS终端,预制,铜 | 只 | 3 |  |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 800045648 | 310012191900040
|  | 基建工程 | 乌海供电分公司 | 乌海能源公司光伏+矿山生态修复综合利用二期乌达区100MW光伏项目110千伏配套电网基建-电缆送电工程 | 装置性材料 | 设备线夹-螺栓型设备线夹 | 设备线夹-螺栓型设备线夹,SLG-4B | 付 | 12 |  |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 800046109 | 310012191900050
|  | 基建工程 | 乌海供电分公司 | 乌海能源公司光伏+矿山生态修复综合利用二期乌达区100MW光伏项目110千伏配套电网基建-电缆送电工程 | 装置性材料 | 电缆终端 | 电缆终端,110KV,1*300,座式 | 套 | 6 |  |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 801009129 | 310012191900060
|  | 基建工程 | 乌海供电分公司 | 乌海能源公司光伏+矿山生态修复综合利用二期乌达区100MW光伏项目110千伏配套电网基建-电缆送电工程 | 装置性材料 | 电缆终端 | 电缆终端,110KV,1*630,座式 | 套 | 3 |  |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 801009132 | 310012191900070
|  | 基建工程 | 乌海供电分公司 | 乌海能源公司光伏+矿山生态修复综合利用二期乌达区100MW光伏项目110千伏配套电网基建-电缆送电工程 | 装置性材料 | 电缆终端 | 电缆终端,110KV,1*300,悬式 | 套 | 6 |  |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 801009134 | 310012191900080
|  | 基建工程 | 乌海供电分公司 | 乌海能源公司光伏+矿山生态修复综合利用一期海南区100MW光伏项目110千伏配套电网基建-电缆送电工程 | 装置性材料 | 66kV及以上电缆终端 | 110kV电缆终端,1×630,户外终端,复合套管,铜 | 只 | 12 |  |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 800042408 | 310012180100010
|  | 基建工程 | 乌海供电分公司 | 乌海能源公司光伏+矿山生态修复综合利用一期海南区100MW光伏项目110千伏配套电网基建-电缆送电工程 | 装置性材料 | 设备线夹-螺栓型设备线夹 | 设备线夹-螺栓型设备线夹,SLG-4BQ,通用,通用,无,2弹2垫,铜铝,钎焊 | 付 | 12 |  |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 801009728 | 310012180300040
|  | 基建工程 | 乌海供电分公司 | 乌海能源公司光伏+矿山生态修复综合利用一期海南区100MW光伏项目110千伏配套电网基建-电缆送电工程 | 装置性材料 | 设备线夹-螺栓型设备线夹 | 设备线夹-螺栓型设备线夹,SLG-3BQ,通用,通用,无,2弹2垫,铜铝,钎焊 | 付 | 12 |  |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 801009734 | 310012180300050
110 | 瓷绝缘子（用于35KV-220KV工程） | 基建工程 | 乌兰察布供电分公司 | 乌兰察布兴和县50万千瓦保障性集中式风电项目接网工程兴和风场升压站--高茂220KV线路工程 | 装置性材料 | 盘形悬式瓷绝缘子 | 盘形悬式瓷绝缘子,U100BP/146D,280,160,450 | 只 | 185 | 121.36 | ----- | 2022-07-20 | 施工现场地面交货 | 800032266 | 310012190200040
|  | 基建工程 | 乌兰察布供电分公司 | 乌兰察布兴和县50万千瓦保障性集中式风电项目接网工程兴和风场升压站--高茂220KV线路工程 | 装置性材料 | 盘形悬式瓷绝缘子 | 盘形悬式瓷绝缘子,U160BP/155D,300,155,450 | 只 | 133 |  |  | 2022-07-20 | 施工现场地面交货 | 800033780 | 310012190200050
|  | 基建工程 | 乌兰察布供电分公司 | 乌兰察布兴和县50万千瓦保障性集中式风电项目接网工程兴和风场升压站--高茂220KV线路工程 | 装置性材料 | 盘形悬式瓷绝缘子 | 盘形悬式瓷绝缘子,U210BP/170,330,170,550 | 只 | 6649 |  |  | 2022-07-20 | 施工现场地面交货 | 800033787 | 310012190200060
121 | PCM | 基建工程 | 乌兰察布供电分公司 | 集宁至通辽铁路电气化改造外部供电工程（乌兰察布市段）乌盟部分高茂-曹不罕牵引站110kV线路工程 | 通信设备 | PCM设备 | PCM设备,综合接入设备 | 套 | 1 | 35 | ----- | 2022-07-20 | 施工现场地面交货 | 800998036 | 310011419400010
|  | 基建工程 | 乌兰察布供电分公司 | 集宁至通辽铁路电气化改造外部供电工程（乌兰察布市段）乌盟部分旗台-商都牵引站、东望-商都牵引站110kV线路工程 | 通信设备 | PCM设备 | PCM设备,综合接入设备 | 套 | 1 |  |  | 2022-07-20 | 施工现场地面交货 | 800998036 | 310011409000500
|  | 基建工程 | 乌兰察布供电分公司 | 集宁至通辽铁路电气化改造外部供电工程（乌兰察布市段）乌盟部分兴广-化德牵引站110kV线路工程 | 通信设备 | PCM设备 | PCM设备,综合接入设备 | 套 | 1 |  |  | 2022-07-20 | 施工现场地面交货 | 800998036 | 310011419100480
|  | 基建工程 | 乌兰察布供电分公司 | 乌兰察布快手数据中心（地块一）110千伏配套供电工程电网基建-架空送电工程 | 通信设备 | PCM设备 | PCM设备,综合接入设备 | 套 | 1 |  |  | 2022-07-20 | 施工现场地面交货 | 800998036 | 310011419000370
|  | 基建工程 | 乌兰察布供电分公司 | 乌兰察布兴和县50万千瓦保障性集中式风电项目接网工程兴和风场升压站--高茂220KV线路工程 | 通信设备 | PCM设备 | PCM设备,多方向 | 套 | 2 |  |  | 2022-07-20 | 施工现场地面交货 | 800017990 | 310012190200630
|  | 基建工程 | 乌兰察布供电分公司 | 乌兰察布优刻得数据中心供电工程电网基建-架空送电工程 | 通信设备 | PCM设备 | PCM设备,综合接入设备 | 套 | 1 |  |  | 2022-07-20 | 施工现场地面交货 | 800998036 | 310011393900300
122 | 光数音配线架 | 基建工程 | 乌海供电分公司 | 恩和220千伏输变电工程电网基建-通信站工程 | 通信设备 | 光纤配线架(ODF) | 光纤配线架(ODF),≥144芯 | 套 | 1 | 14.7 | ----- | 2023-04-20 | 买方指定仓库地面交货 | 800017860 | 310012061200010
|  | 基建工程 | 乌海供电分公司 | 恩和220千伏输变电工程电网基建-通信站工程 | 通信设备 | 数字配线架(DDF) | 数字配线架(DDF),144芯 | 套 | 1 |  |  | 2023-04-20 | 买方指定仓库地面交货 | 801002305 | 310012061200060
|  | 基建工程 | 乌海供电分公司 | 恩和220千伏输变电工程电网基建-通信站工程 | 通信设备 | 音频配线架(VDF) | 音频配线架(VDF),600回线 | 套 | 1 |  |  | 2023-04-20 | 买方指定仓库地面交货 | 801002553 | 310012061200070
|  | 基建工程 | 乌海供电分公司 | 乌海能源公司光伏+矿山生态修复综合利用二期乌达区100MW光伏项目110千伏配套电网基建-变电工程 | 通信设备 | 光纤配线单元 | 光纤配线单元,48芯 | 套 | 1 |  |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 800995476 | 310012180800010
|  | 基建工程 | 乌海供电分公司 | 乌海能源公司光伏+矿山生态修复综合利用一期海南区100MW光伏项目110千伏配套电网基建-变电工程 | 通信设备 | 光纤配线架(ODF) | 光纤配线架(ODF),光纤配线48芯 | 套 | 1 |  |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 801010651 | 310012179100040
124 | 光缆金具 | 基建工程 | 鄂尔多斯供电分公司 | 国电电力杭锦旗50万千瓦黄河流域生态保护治理风力发电示范基地一期20万千瓦风电基OPGW光缆线路部分 | 通信设备 | 光缆耐张串 | 光缆耐张串,120kN,单线夹,非绝缘,14.2/15.5 | 套 | 1 | 105.4271 | ----- | 2022-07-30 | 施工现场地面交货 | 800020979 | 310012172500010
|  | 基建工程 | 鄂尔多斯供电分公司 | 国电电力杭锦旗50万千瓦黄河流域生态保护治理风力发电示范基地一期20万千瓦风电基OPGW光缆线路部分 | 通信设备 | 光缆耐张串 | 光缆耐张串,70kN,单线夹,单联绝缘,14.2/15.5 | 套 | 5 |  |  | 2022-07-30 | 施工现场地面交货 | 800021010 | 310012172500020
|  | 基建工程 | 鄂尔多斯供电分公司 | 国电电力杭锦旗50万千瓦黄河流域生态保护治理风力发电示范基地一期20万千瓦风电基OPGW光缆线路部分 | 通信设备 | 光缆悬垂串 | 光缆悬垂串,70kN,单线夹,非绝缘,14.2/15.5 | 套 | 100 |  |  | 2022-07-30 | 施工现场地面交货 | 800021067 | 310012172500030
|  | 基建工程 | 鄂尔多斯供电分公司 | 国电电力杭锦旗50万千瓦黄河流域生态保护治理风力发电示范基地一期20万千瓦风电基OPGW光缆线路部分 | 通信设备 | 光缆余缆架 | 光缆余缆架 | 付 | 4 |  |  | 2022-07-30 | 施工现场地面交货 | 800044830 | 310012172500040
|  | 基建工程 | 鄂尔多斯供电分公司 | 国电电力杭锦旗50万千瓦黄河流域生态保护治理风力发电示范基地一期20万千瓦风电基OPGW光缆线路部分 | 通信设备 | 光缆余缆架 | 光缆余缆架 | 付 | 10 |  |  | 2022-07-30 | 施工现场地面交货 | 800044830 | 310012172500050
|  | 基建工程 | 鄂尔多斯供电分公司 | 国电电力杭锦旗50万千瓦黄河流域生态保护治理风力发电示范基地一期20万千瓦风电基OPGW光缆线路部分 | 通信设备 | 光缆终端盒 | 光缆终端盒,OPGW光缆用,48 | 只 | 2 |  |  | 2022-07-30 | 施工现场地面交货 | 800044839 | 310012172500060
|  | 基建工程 | 鄂尔多斯供电分公司 | 国电电力杭锦旗50万千瓦黄河流域生态保护治理风力发电示范基地一期20万千瓦风电基OPGW光缆线路部分 | 通信设备 | 光缆终端盒 | 光缆终端盒,OPGW光缆用,24 | 只 | 2 |  |  | 2022-07-30 | 施工现场地面交货 | 800044841 | 310012172500070
|  | 基建工程 | 鄂尔多斯供电分公司 | 国电电力杭锦旗50万千瓦黄河流域生态保护治理风力发电示范基地一期20万千瓦风电基OPGW光缆线路部分 | 通信设备 | 光缆接头盒 | 光缆接头盒,OPGW光缆用,48 | 只 | 2 |  |  | 2022-07-30 | 施工现场地面交货 | 800044852 | 310012172500080
|  | 基建工程 | 鄂尔多斯供电分公司 | 国电电力杭锦旗50万千瓦黄河流域生态保护治理风力发电示范基地一期20万千瓦风电基OPGW光缆线路部分 | 通信设备 | 光缆接头盒 | 光缆接头盒,OPGW光缆用,24 | 只 | 10 |  |  | 2022-07-30 | 施工现场地面交货 | 800044855 | 310012172500090
|  | 基建工程 | 鄂尔多斯供电分公司 | 国电电力杭锦旗50万千瓦黄河流域生态保护治理风力发电示范基地一期20万千瓦风电基OPGW光缆线路部分 | 通信设备 | 光缆金具 | 光缆金具,OPGW,防振金具 | 付 | 463 |  |  | 2022-07-30 | 施工现场地面交货 | 800045937 | 310012172500100
|  | 基建工程 | 鄂尔多斯供电分公司 | 国电电力杭锦旗50万千瓦黄河流域生态保护治理风力发电示范基地一期20万千瓦风电基OPGW光缆线路部分 | 通信设备 | 光缆耐张串 | 光缆耐张串,100kN,单线夹,单联非绝缘,14.2/15.5 | 套 | 46 |  |  | 2022-07-30 | 施工现场地面交货 | 800998969 | 310012172500110
|  | 基建工程 | 鄂尔多斯供电分公司 | 国电电力杭锦旗50万千瓦黄河流域生态保护治理风力发电示范基地一期20万千瓦风电基OPGW光缆线路部分 | 通信设备 | 保护金具-预绞丝护线条 | 保护金具-预绞丝护线条,通用 | 付 | 219 |  |  | 2022-07-30 | 施工现场地面交货 | 801008108 | 310012172500120
|  | 基建工程 | 鄂尔多斯供电分公司 | 国电电力杭锦旗50万千瓦黄河流域生态保护治理风力发电示范基地一期20万千瓦风电基OPGW光缆线路部分 | 通信设备 | 光缆引下卡具 | 光缆引下卡具,架构 | 个 | 4 |  |  | 2022-07-30 | 施工现场地面交货 | 801008980 | 310012172500130
|  | 基建工程 | 鄂尔多斯供电分公司 | 国电电力杭锦旗50万千瓦黄河流域生态保护治理风力发电示范基地一期20万千瓦风电基OPGW光缆线路部分 | 通信设备 | 光缆引下卡具 | 光缆引下卡具,架构 | 个 | 80 |  |  | 2022-07-30 | 施工现场地面交货 | 801008980 | 310012172500140
|  | 基建工程 | 鄂尔多斯供电分公司 | 国电电力杭锦旗50万千瓦黄河流域生态保护治理风力发电示范基地一期20万千瓦风电基OPGW光缆线路部分 | 通信设备 | 光缆引下卡具 | 光缆引下卡具,120光缆配套 | 个 | 253 |  |  | 2022-07-30 | 施工现场地面交货 | 801010669 | 310012172500150
|  | 基建工程 | 鄂尔多斯供电分公司 | 国电电力杭锦旗50万千瓦黄河流域生态保护治理风力发电示范基地一期20万千瓦风电基OPGW光缆线路部分 | 通信设备 | 光缆金具 | 光缆金具,OPGW,引下线夹,通用 | 付 | 4 |  |  | 2022-07-30 | 施工现场地面交货 | 801012330 | 310012172500160
|  | 基建工程 | 鄂尔多斯供电分公司 | 国电电力杭锦旗50万千瓦黄河流域生态保护治理风力发电示范基地一期20万千瓦风电基OPGW光缆线路部分 | 通信设备 | 光缆金具 | 光缆金具,OPGW,并沟线夹,通用 | 付 | 12 |  |  | 2022-07-30 | 施工现场地面交货 | 801012350 | 310012172500170
|  | 基建工程 | 鄂尔多斯供电分公司 | 国电电力杭锦旗50万千瓦黄河流域生态保护治理风力发电示范基地一期20万千瓦风电基OPGW光缆线路部分 | 通信设备 | 光缆金具 | 光缆金具,OPGW,专用接地线,通用 | 付 | 12 |  |  | 2022-07-30 | 施工现场地面交货 | 801012352 | 310012172500180
|  | 基建工程 | 鄂尔多斯供电分公司 | 华润杭锦旗200兆瓦风力发电项目接网工程华润杭锦旗200兆瓦风力发电项目接网工程-OPGW光缆 | 通信设备 | 光缆耐张串 | 光缆耐张串,100kN,单线夹,单联非绝缘,14.2/15.5 | 套 | 74 |  |  | 2022-07-30 | 施工现场地面交货 | 800998969 | 310012167500010
|  | 基建工程 | 鄂尔多斯供电分公司 | 华润杭锦旗200兆瓦风力发电项目接网工程华润杭锦旗200兆瓦风力发电项目接网工程-OPGW光缆 | 通信设备 | 光缆悬垂串 | 光缆悬垂串,70kN,单线夹,非绝缘,14.2/15.5 | 套 | 200 |  |  | 2022-07-30 | 施工现场地面交货 | 800021067 | 310012167500020
|  | 基建工程 | 鄂尔多斯供电分公司 | 华润杭锦旗200兆瓦风力发电项目接网工程华润杭锦旗200兆瓦风力发电项目接网工程-OPGW光缆 | 通信设备 | 光缆余缆架 | 光缆余缆架 | 付 | 4 |  |  | 2022-07-30 | 施工现场地面交货 | 800044830 | 310012167500030
|  | 基建工程 | 鄂尔多斯供电分公司 | 华润杭锦旗200兆瓦风力发电项目接网工程华润杭锦旗200兆瓦风力发电项目接网工程-OPGW光缆 | 通信设备 | 光缆余缆架 | 光缆余缆架 | 付 | 16 |  |  | 2022-07-30 | 施工现场地面交货 | 800044830 | 310012167500040
|  | 基建工程 | 鄂尔多斯供电分公司 | 华润杭锦旗200兆瓦风力发电项目接网工程华润杭锦旗200兆瓦风力发电项目接网工程-OPGW光缆 | 通信设备 | 光缆耐张串 | 光缆耐张串,70kN,单线夹,单联绝缘,14.2/15.5 | 套 | 5 |  |  | 2022-07-30 | 施工现场地面交货 | 800021010 | 310012167500050
|  | 基建工程 | 鄂尔多斯供电分公司 | 华润杭锦旗200兆瓦风力发电项目接网工程华润杭锦旗200兆瓦风力发电项目接网工程-OPGW光缆 | 通信设备 | 光缆接头盒 | 光缆接头盒,OPGW光缆用,36 | 只 | 18 |  |  | 2022-07-30 | 施工现场地面交货 | 800044853 | 310012167500060
|  | 基建工程 | 鄂尔多斯供电分公司 | 华润杭锦旗200兆瓦风力发电项目接网工程华润杭锦旗200兆瓦风力发电项目接网工程-OPGW光缆 | 通信设备 | 光缆终端盒 | 光缆终端盒,OPGW光缆用,36 | 只 | 4 |  |  | 2022-07-30 | 施工现场地面交货 | 800044840 | 310012167500070
|  | 基建工程 | 鄂尔多斯供电分公司 | 华润杭锦旗200兆瓦风力发电项目接网工程华润杭锦旗200兆瓦风力发电项目接网工程-OPGW光缆 | 通信设备 | 光缆引下卡具 | 光缆引下卡具,架构 | 个 | 80 |  |  | 2022-07-30 | 施工现场地面交货 | 801008980 | 310012167500080
|  | 基建工程 | 鄂尔多斯供电分公司 | 华润杭锦旗200兆瓦风力发电项目接网工程华润杭锦旗200兆瓦风力发电项目接网工程-OPGW光缆 | 通信设备 | 光缆引下卡具 | 光缆引下卡具,架构 | 个 | 4 |  |  | 2022-07-30 | 施工现场地面交货 | 801008980 | 310012167500090
|  | 基建工程 | 鄂尔多斯供电分公司 | 华润杭锦旗200兆瓦风力发电项目接网工程华润杭锦旗200兆瓦风力发电项目接网工程-OPGW光缆 | 通信设备 | 光缆引下卡具 | 光缆引下卡具,120光缆配套 | 个 | 404 |  |  | 2022-07-30 | 施工现场地面交货 | 801010669 | 310012167500100
|  | 基建工程 | 鄂尔多斯供电分公司 | 华润杭锦旗200兆瓦风力发电项目接网工程华润杭锦旗200兆瓦风力发电项目接网工程-OPGW光缆 | 通信设备 | 光缆金具 | 光缆金具,OPGW,防振金具 | 付 | 882 |  |  | 2022-07-30 | 施工现场地面交货 | 800045937 | 310012167500110
|  | 基建工程 | 鄂尔多斯供电分公司 | 华润杭锦旗200兆瓦风力发电项目接网工程华润杭锦旗200兆瓦风力发电项目接网工程-OPGW光缆 | 通信设备 | 光缆金具 | 光缆金具,OPGW,并沟线夹,通用 | 付 | 12 |  |  | 2022-07-30 | 施工现场地面交货 | 801012350 | 310012167500120
|  | 基建工程 | 鄂尔多斯供电分公司 | 华润杭锦旗200兆瓦风力发电项目接网工程华润杭锦旗200兆瓦风力发电项目接网工程-OPGW光缆 | 通信设备 | 光缆金具 | 光缆金具,OPGW,专用接地线,通用 | 付 | 12 |  |  | 2022-07-30 | 施工现场地面交货 | 801012352 | 310012167500130
|  | 基建工程 | 鄂尔多斯供电分公司 | 华润杭锦旗200兆瓦风力发电项目接网工程华润杭锦旗200兆瓦风力发电项目接网工程-OPGW光缆 | 通信设备 | 光缆金具 | 光缆金具,OPGW,引下线夹,通用 | 付 | 4 |  |  | 2022-07-30 | 施工现场地面交货 | 801012330 | 310012167500140
|  | 基建工程 | 鄂尔多斯供电分公司 | 华润杭锦旗200兆瓦风力发电项目接网工程华润杭锦旗200兆瓦风力发电项目接网工程-OPGW光缆 | 通信设备 | 保护金具-预绞丝护线条 | 保护金具-预绞丝护线条,OPGW | 付 | 409 |  |  | 2022-07-30 | 施工现场地面交货 | 801012336 | 310012167500150
|  | 基建工程 | 鄂尔多斯供电分公司 | 龙源电力杭锦旗200兆瓦“风储一体化”示范项目接网工程龙源杭锦旗风场升压站至华润风场升压站OPGW光缆工程 | 通信设备 | 光缆耐张串 | 光缆耐张串,70kN,单线夹,单联绝缘,14.2/15.5 | 套 | 5 |  |  | 2022-07-30 | 施工现场地面交货 | 800021010 | 310012173000010
|  | 基建工程 | 鄂尔多斯供电分公司 | 龙源电力杭锦旗200兆瓦“风储一体化”示范项目接网工程龙源杭锦旗风场升压站至华润风场升压站OPGW光缆工程 | 通信设备 | 光缆悬垂串 | 光缆悬垂串,70kN,单线夹,非绝缘,14.2/15.5 | 套 | 31 |  |  | 2022-07-30 | 施工现场地面交货 | 800021067 | 310012173000020
|  | 基建工程 | 鄂尔多斯供电分公司 | 龙源电力杭锦旗200兆瓦“风储一体化”示范项目接网工程龙源杭锦旗风场升压站至华润风场升压站OPGW光缆工程 | 通信设备 | 光缆余缆架 | 光缆余缆架 | 付 | 4 |  |  | 2022-07-30 | 施工现场地面交货 | 800044830 | 310012173000030
|  | 基建工程 | 鄂尔多斯供电分公司 | 龙源电力杭锦旗200兆瓦“风储一体化”示范项目接网工程龙源杭锦旗风场升压站至华润风场升压站OPGW光缆工程 | 通信设备 | 光缆余缆架 | 光缆余缆架 | 付 | 2 |  |  | 2022-07-30 | 施工现场地面交货 | 800044830 | 310012173000040
|  | 基建工程 | 鄂尔多斯供电分公司 | 龙源电力杭锦旗200兆瓦“风储一体化”示范项目接网工程龙源杭锦旗风场升压站至华润风场升压站OPGW光缆工程 | 通信设备 | 光缆终端盒 | 光缆终端盒,OPGW光缆用,24 | 只 | 4 |  |  | 2022-07-30 | 施工现场地面交货 | 800044841 | 310012173000050
|  | 基建工程 | 鄂尔多斯供电分公司 | 龙源电力杭锦旗200兆瓦“风储一体化”示范项目接网工程龙源杭锦旗风场升压站至华润风场升压站OPGW光缆工程 | 通信设备 | 光缆接头盒 | 光缆接头盒,OPGW光缆用,24 | 只 | 4 |  |  | 2022-07-30 | 施工现场地面交货 | 800044855 | 310012173000060
|  | 基建工程 | 鄂尔多斯供电分公司 | 龙源电力杭锦旗200兆瓦“风储一体化”示范项目接网工程龙源杭锦旗风场升压站至华润风场升压站OPGW光缆工程 | 通信设备 | 光缆金具 | 光缆金具,OPGW,防振金具 | 付 | 143 |  |  | 2022-07-30 | 施工现场地面交货 | 800045937 | 310012173000070
|  | 基建工程 | 鄂尔多斯供电分公司 | 龙源电力杭锦旗200兆瓦“风储一体化”示范项目接网工程龙源杭锦旗风场升压站至华润风场升压站OPGW光缆工程 | 通信设备 | 光缆耐张串 | 光缆耐张串,100kN,单线夹,单联非绝缘,14.2/15.5 | 套 | 22 |  |  | 2022-07-30 | 施工现场地面交货 | 800998969 | 310012173000080
|  | 基建工程 | 鄂尔多斯供电分公司 | 龙源电力杭锦旗200兆瓦“风储一体化”示范项目接网工程龙源杭锦旗风场升压站至华润风场升压站OPGW光缆工程 | 通信设备 | 光缆引下卡具 | 光缆引下卡具,架构 | 个 | 80 |  |  | 2022-07-30 | 施工现场地面交货 | 801008980 | 310012173000090
|  | 基建工程 | 鄂尔多斯供电分公司 | 龙源电力杭锦旗200兆瓦“风储一体化”示范项目接网工程龙源杭锦旗风场升压站至华润风场升压站OPGW光缆工程 | 通信设备 | 光缆引下卡具 | 光缆引下卡具,架构 | 个 | 4 |  |  | 2022-07-30 | 施工现场地面交货 | 801008980 | 310012173000100
|  | 基建工程 | 鄂尔多斯供电分公司 | 龙源电力杭锦旗200兆瓦“风储一体化”示范项目接网工程龙源杭锦旗风场升压站至华润风场升压站OPGW光缆工程 | 通信设备 | 光缆引下卡具 | 光缆引下卡具,120光缆配套 | 个 | 51 |  |  | 2022-07-30 | 施工现场地面交货 | 801010669 | 310012173000110
|  | 基建工程 | 鄂尔多斯供电分公司 | 龙源电力杭锦旗200兆瓦“风储一体化”示范项目接网工程龙源杭锦旗风场升压站至华润风场升压站OPGW光缆工程 | 通信设备 | 光缆金具 | 光缆金具,OPGW,引下线夹,通用 | 付 | 4 |  |  | 2022-07-30 | 施工现场地面交货 | 801012330 | 310012173000120
|  | 基建工程 | 鄂尔多斯供电分公司 | 龙源电力杭锦旗200兆瓦“风储一体化”示范项目接网工程龙源杭锦旗风场升压站至华润风场升压站OPGW光缆工程 | 通信设备 | 保护金具-预绞丝护线条 | 保护金具-预绞丝护线条,OPGW | 付 | 61 |  |  | 2022-07-30 | 施工现场地面交货 | 801012336 | 310012173000130
|  | 基建工程 | 鄂尔多斯供电分公司 | 龙源电力杭锦旗200兆瓦“风储一体化”示范项目接网工程龙源杭锦旗风场升压站至华润风场升压站OPGW光缆工程 | 通信设备 | 光缆金具 | 光缆金具,OPGW,并沟线夹,通用 | 付 | 12 |  |  | 2022-07-30 | 施工现场地面交货 | 801012350 | 310012173000140
|  | 基建工程 | 鄂尔多斯供电分公司 | 龙源电力杭锦旗200兆瓦“风储一体化”示范项目接网工程龙源杭锦旗风场升压站至华润风场升压站OPGW光缆工程 | 通信设备 | 光缆金具 | 光缆金具,OPGW,专用接地线,通用 | 付 | 12 |  |  | 2022-07-30 | 施工现场地面交货 | 801012352 | 310012173000150
|  | 基建工程 | 乌海供电分公司 | 恩和220千伏输变电工程电网基建-架空送电工程 | 通信设备 | 保护金具-防振锤 | 保护金具-防振锤,光缆,通用,48芯OPGW光缆,通用 | 付 | 414 |  |  | 2023-04-20 | 买方指定仓库地面交货 | 801012234 | 310012076200190
|  | 基建工程 | 乌海供电分公司 | 恩和220千伏输变电工程电网基建-架空送电工程 | 通信设备 | 保护金具-预绞丝护线条 | 保护金具-预绞丝护线条,OPGW | 付 | 207 |  |  | 2023-04-20 | 买方指定仓库地面交货 | 801012336 | 310012076200260
|  | 基建工程 | 乌海供电分公司 | 恩和220千伏输变电工程电网基建-架空送电工程 | 通信设备 | 安全备份线夹 | 安全备份线夹,OPGW-130 | 套 | 5 |  |  | 2023-04-20 | 买方指定仓库地面交货 | 801012351 | 310012076200290
|  | 基建工程 | 乌海供电分公司 | 恩和220千伏输变电工程电网基建-架空送电工程 | 通信设备 | 光缆引下卡具 | 光缆引下卡具,架构 | 个 | 40 |  |  | 2023-04-20 | 买方指定仓库地面交货 | 801008980 | 310012076200010
|  | 基建工程 | 乌海供电分公司 | 恩和220千伏输变电工程电网基建-架空送电工程 | 通信设备 | 光缆余缆架 | 光缆余缆架,48芯 | 付 | 12 |  |  | 2023-04-20 | 买方指定仓库地面交货 | 801003169 | 310012076200020
|  | 基建工程 | 乌海供电分公司 | 恩和220千伏输变电工程电网基建-架空送电工程 | 通信设备 | 光缆余缆架 | 光缆余缆架,48芯 | 付 | 4 |  |  | 2023-04-20 | 买方指定仓库地面交货 | 801003169 | 310012076200030
|  | 基建工程 | 乌海供电分公司 | 恩和220千伏输变电工程电网基建-架空送电工程 | 通信设备 | 光缆引下卡具 | 光缆引下卡具,130MM2截面配套使用 | 个 | 360 |  |  | 2023-04-20 | 买方指定仓库地面交货 | 801001763 | 310012076200090
|  | 基建工程 | 乌海供电分公司 | 恩和220千伏输变电工程电网基建-架空送电工程 | 通信设备 | 光缆耐张串 | 光缆耐张串,100kN,单线夹,单联非绝缘,14.2/15.5 | 套 | 22 |  |  | 2023-04-20 | 买方指定仓库地面交货 | 800998969 | 310012076200110
|  | 基建工程 | 乌海供电分公司 | 恩和220千伏输变电工程电网基建-架空送电工程 | 通信设备 | 光缆耐张串 | 光缆耐张串,100kN,单线夹,单联非绝缘,14.2/15.5 | 套 | 62 |  |  | 2023-04-20 | 买方指定仓库地面交货 | 800998969 | 310012076200120
|  | 基建工程 | 乌海供电分公司 | 恩和220千伏输变电工程电网基建-架空送电工程 | 通信设备 | 光缆耐张串 | 光缆耐张串,通用,通用,48芯,100kN,双线夹,单联非绝缘,14.2/15. | 套 | 5 |  |  | 2023-04-20 | 买方指定仓库地面交货 | 801012231 | 310012076200160
|  | 基建工程 | 乌海供电分公司 | 恩和220千伏输变电工程电网基建-架空送电工程 | 通信设备 | 光缆悬垂串 | 光缆悬垂串,悬垂耐张线夹,通用,100kN,双线夹,单联非绝缘,14.2/15. | 套 | 80 |  |  | 2023-04-20 | 买方指定仓库地面交货 | 801012232 | 310012076200170
|  | 基建工程 | 乌海供电分公司 | 恩和220千伏输变电工程电网基建-架空送电工程 | 通信设备 | 光缆悬垂串 | 光缆悬垂串,悬垂耐张线夹,通用,70kN,单线夹,双联非绝缘,14.2/15.5 | 套 | 2 |  |  | 2023-04-20 | 买方指定仓库地面交货 | 801012233 | 310012076200180
|  | 基建工程 | 乌海供电分公司 | 恩和220千伏输变电工程电网基建-架空送电工程 | 通信设备 | 光缆耐张串 | 光缆耐张串,通用,绝缘,48芯,100kN,单线夹,单联绝缘,14.2/15.5 | 套 | 9 |  |  | 2023-04-20 | 买方指定仓库地面交货 | 801012235 | 310012076200200
|  | 基建工程 | 乌海供电分公司 | 恩和220千伏输变电工程电网基建-架空送电工程 | 通信设备 | 光缆金具 | 光缆金具,OPGW,引下线夹,通用 | 付 | 4 |  |  | 2023-04-20 | 买方指定仓库地面交货 | 801012330 | 310012076200210
|  | 基建工程 | 乌海供电分公司 | 恩和220千伏输变电工程电网基建-架空送电工程 | 通信设备 | 光缆金具 | 光缆金具,OPGW,光缆引下卡具,加长型 | 付 | 4 |  |  | 2023-04-20 | 买方指定仓库地面交货 | 801012337 | 310012076200270
|  | 基建工程 | 乌海供电分公司 | 恩和220千伏输变电工程电网基建-架空送电工程 | 通信设备 | 光缆金具 | 光缆金具,OPGW,并沟线夹,通用 | 付 | 12 |  |  | 2023-04-20 | 买方指定仓库地面交货 | 801012350 | 310012076200280
|  | 基建工程 | 乌海供电分公司 | 恩和220千伏输变电工程电网基建-架空送电工程 | 通信设备 | 光缆金具 | 光缆金具,OPGW,专用接地线,通用 | 付 | 12 |  |  | 2023-04-20 | 买方指定仓库地面交货 | 801012352 | 310012076200300
|  | 基建工程 | 乌海供电分公司 | 恩和220千伏输变电工程电网基建-架空送电工程 | 通信设备 | 光缆耐张串 | 光缆耐张串,120kN,单线夹,非绝缘,14.2/15.5 | 套 | 5 |  |  | 2023-04-20 | 买方指定仓库地面交货 | 800020979 | 310012076200330
|  | 基建工程 | 乌海供电分公司 | 恩和220千伏输变电工程电网基建-架空送电工程 | 通信设备 | 光缆悬垂串 | 光缆悬垂串,70kN,单线夹,非绝缘,14.2/15.5 | 套 | 20 |  |  | 2023-04-20 | 买方指定仓库地面交货 | 800021067 | 310012076200340
|  | 基建工程 | 乌海供电分公司 | 恩和220千伏输变电工程电网基建-架空送电工程 | 通信设备 | 光缆终端盒 | 光缆终端盒,OPGW光缆用,48 | 只 | 4 |  |  | 2023-04-20 | 买方指定仓库地面交货 | 800044839 | 310012076200470
|  | 基建工程 | 乌海供电分公司 | 恩和220千伏输变电工程电网基建-架空送电工程 | 通信设备 | 光缆接头盒 | 光缆接头盒,OPGW光缆用,48 | 只 | 12 |  |  | 2023-04-20 | 买方指定仓库地面交货 | 800044852 | 310012076200480
|  | 基建工程 | 乌海供电分公司 | 乌海能源公司光伏+矿山生态修复综合利用二期乌达区100MW光伏项目110千伏配套电网基建-通信线路工程 | 通信设备 | 光缆余缆架 | 光缆余缆架 | 付 | 9 |  |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 800044830 | 310012192100020
|  | 基建工程 | 乌海供电分公司 | 乌海能源公司光伏+矿山生态修复综合利用二期乌达区100MW光伏项目110千伏配套电网基建-通信线路工程 | 通信设备 | 光缆悬垂串 | 光缆悬垂串,70kN,单线夹,单联绝缘,14.2/15.5 | 套 | 12 |  |  | 2022-07-20 | 施工现场地面交货 | 800021038 | 310012192100010
|  | 基建工程 | 乌海供电分公司 | 乌海能源公司光伏+矿山生态修复综合利用二期乌达区100MW光伏项目110千伏配套电网基建-通信线路工程 | 通信设备 | 光缆终端盒 | 光缆终端盒,OPGW光缆用,24 | 只 | 4 |  |  | 2022-07-20 | 施工现场地面交货 | 800044841 | 310012192100030
|  | 基建工程 | 乌海供电分公司 | 乌海能源公司光伏+矿山生态修复综合利用二期乌达区100MW光伏项目110千伏配套电网基建-通信线路工程 | 通信设备 | 光缆接头盒 | 光缆接头盒,OPGW光缆用,24 | 只 | 1 |  |  | 2022-07-20 | 施工现场地面交货 | 800044855 | 310012192100040
|  | 基建工程 | 乌海供电分公司 | 乌海能源公司光伏+矿山生态修复综合利用二期乌达区100MW光伏项目110千伏配套电网基建-通信线路工程 | 通信设备 | 保护金具-防振锤 | 保护金具-防振锤,FDZ-3 | 付 | 105 |  |  | 2022-07-20 | 施工现场地面交货 | 800046286 | 310012192100050
|  | 基建工程 | 乌海供电分公司 | 乌海能源公司光伏+矿山生态修复综合利用二期乌达区100MW光伏项目110千伏配套电网基建-通信线路工程 | 通信设备 | 光缆耐张串 | 光缆耐张串,100kN,单线夹,单联非绝缘,14.2/15.5 | 套 | 28 |  |  | 2022-07-20 | 施工现场地面交货 | 800998969 | 310012192100070
|  | 基建工程 | 乌海供电分公司 | 乌海能源公司光伏+矿山生态修复综合利用二期乌达区100MW光伏项目110千伏配套电网基建-通信线路工程 | 通信设备 | 光缆引下卡具 | 光缆引下卡具,130MM2截面配套使用 | 个 | 11 |  |  | 2022-07-20 | 施工现场地面交货 | 801001763 | 310012192100080
|  | 基建工程 | 乌海供电分公司 | 乌海能源公司光伏+矿山生态修复综合利用二期乌达区100MW光伏项目110千伏配套电网基建-通信线路工程 | 通信设备 | 光缆引下卡具 | 光缆引下卡具,架构 | 个 | 4 |  |  | 2022-07-20 | 施工现场地面交货 | 801008980 | 310012192100100
|  | 基建工程 | 乌海供电分公司 | 乌海能源公司光伏+矿山生态修复综合利用一期海南区100MW光伏项目110千伏配套电网基建-通信线路工程 | 通信设备 | 光缆余缆架 | 光缆余缆架 | 付 | 12 |  |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 800044830 | 310012180400040
|  | 基建工程 | 乌海供电分公司 | 乌海能源公司光伏+矿山生态修复综合利用一期海南区100MW光伏项目110千伏配套电网基建-通信线路工程 | 通信设备 | 光缆耐张串 | 光缆耐张串,120kN,单线夹,单联绝缘,14.2/15.5 | 套 | 66 |  |  | 2022-07-20 | 施工现场地面交货 | 800021000 | 310012180400010
|  | 基建工程 | 乌海供电分公司 | 乌海能源公司光伏+矿山生态修复综合利用一期海南区100MW光伏项目110千伏配套电网基建-通信线路工程 | 通信设备 | 光缆悬垂串 | 光缆悬垂串,70kN,单线夹,单联绝缘,14.2/15.5 | 套 | 21 |  |  | 2022-07-20 | 施工现场地面交货 | 800021038 | 310012180400020
|  | 基建工程 | 乌海供电分公司 | 乌海能源公司光伏+矿山生态修复综合利用一期海南区100MW光伏项目110千伏配套电网基建-通信线路工程 | 通信设备 | 光缆终端盒 | 光缆终端盒,OPGW光缆用,24 | 只 | 4 |  |  | 2022-07-20 | 施工现场地面交货 | 800044841 | 310012180400050
|  | 基建工程 | 乌海供电分公司 | 乌海能源公司光伏+矿山生态修复综合利用一期海南区100MW光伏项目110千伏配套电网基建-通信线路工程 | 通信设备 | 光缆接头盒 | 光缆接头盒,OPGW光缆用,24 | 只 | 8 |  |  | 2022-07-20 | 施工现场地面交货 | 800044855 | 310012180400060
|  | 基建工程 | 乌海供电分公司 | 乌海能源公司光伏+矿山生态修复综合利用一期海南区100MW光伏项目110千伏配套电网基建-通信线路工程 | 通信设备 | 光缆金具 | 光缆金具,OPGW,防振金具 | 付 | 108 |  |  | 2022-07-20 | 施工现场地面交货 | 800045937 | 310012180400070
|  | 基建工程 | 乌海供电分公司 | 乌海能源公司光伏+矿山生态修复综合利用一期海南区100MW光伏项目110千伏配套电网基建-通信线路工程 | 通信设备 | 光缆引下卡具 | 光缆引下卡具,架构 | 个 | 40 |  |  | 2022-07-20 | 施工现场地面交货 | 801008980 | 310012180400080
|  | 基建工程 | 乌海供电分公司 | 乌海能源公司光伏+矿山生态修复综合利用一期海南区100MW光伏项目110千伏配套电网基建-通信线路工程 | 通信设备 | 光缆引下卡具 | 光缆引下卡具,120光缆配套 | 个 | 200 |  |  | 2022-07-20 | 施工现场地面交货 | 801010669 | 310012180400090
|  | 基建工程 | 乌兰察布供电分公司 | 集宁至通辽铁路电气化改造外部供电工程（乌兰察布市段）乌盟部分220kV线路改造部分 | 通信设备 | 光缆金具 | 光缆金具,OPGW,悬垂金具 | 付 | 10 |  |  | 2022-07-20 | 施工现场地面交货 | 800045940 | 310011418100220
|  | 基建工程 | 乌兰察布供电分公司 | 集宁至通辽铁路电气化改造外部供电工程（乌兰察布市段）乌盟部分220kV线路改造部分 | 通信设备 | 光缆金具 | 光缆金具,OPGW,耐张金具 | 付 | 6 |  |  | 2022-07-20 | 施工现场地面交货 | 800045939 | 310011418100230
|  | 基建工程 | 乌兰察布供电分公司 | 集宁至通辽铁路电气化改造外部供电工程（乌兰察布市段）乌盟部分220kV线路改造部分 | 通信设备 | 保护金具-防振锤 | 保护金具-防振锤,FD-3,通用,48芯OPGW光缆 | 付 | 16 |  |  | 2022-07-20 | 施工现场地面交货 | 801003167 | 310011418100240
|  | 基建工程 | 乌兰察布供电分公司 | 集宁至通辽铁路电气化改造外部供电工程（乌兰察布市段）乌盟部分220kV线路改造部分 | 通信设备 | 光缆接头盒 | 光缆接头盒,OPGW光缆用,48 | 只 | 2 |  |  | 2022-07-20 | 施工现场地面交货 | 800044852 | 310011418200310
|  | 基建工程 | 乌兰察布供电分公司 | 集宁至通辽铁路电气化改造外部供电工程（乌兰察布市段）乌盟部分220kV线路改造部分 | 通信设备 | 光缆金具 | 光缆金具,OPGW,悬垂金具 | 付 | 2 |  |  | 2022-07-20 | 施工现场地面交货 | 800045940 | 310011418200320
|  | 基建工程 | 乌兰察布供电分公司 | 集宁至通辽铁路电气化改造外部供电工程（乌兰察布市段）乌盟部分220kV线路改造部分 | 通信设备 | 光缆金具 | 光缆金具,OPGW,耐张金具 | 付 | 4 |  |  | 2022-07-20 | 施工现场地面交货 | 800045939 | 310011418200330
|  | 基建工程 | 乌兰察布供电分公司 | 集宁至通辽铁路电气化改造外部供电工程（乌兰察布市段）乌盟部分220kV线路改造部分 | 通信设备 | 保护金具-防振锤 | 保护金具-防振锤,FD-3,通用,48芯OPGW光缆 | 付 | 20 |  |  | 2022-07-20 | 施工现场地面交货 | 801003167 | 310011418200340
|  | 基建工程 | 乌兰察布供电分公司 | 集宁至通辽铁路电气化改造外部供电工程（乌兰察布市段）乌盟部分220kV线路改造部分 | 通信设备 | 光缆金具 | 光缆金具,OPGW,卡具 | 付 | 40 |  |  | 2022-07-20 | 施工现场地面交货 | 800045938 | 310011418200350
|  | 基建工程 | 乌兰察布供电分公司 | 集宁至通辽铁路电气化改造外部供电工程（乌兰察布市段）乌盟部分220kV线路改造部分 | 通信设备 | 光缆余缆架 | 光缆余缆架,48芯 | 付 | 2 |  |  | 2022-07-20 | 施工现场地面交货 | 801003169 | 310011418200360
|  | 基建工程 | 乌兰察布供电分公司 | 集宁至通辽铁路电气化改造外部供电工程（乌兰察布市段）乌盟部分220kV线路改造部分 | 通信设备 | 其他施工专用工具 | 其他施工专用工具 | 套 | 1 |  |  | 2022-07-20 | 施工现场地面交货 | 800993424 | 310011418200370
|  | 基建工程 | 乌兰察布供电分公司 | 集宁至通辽铁路电气化改造外部供电工程（乌兰察布市段）乌盟部分220kV线路改造部分 | 通信设备 | 光缆金具 | 光缆金具,OPGW,悬垂金具 | 付 | 10 |  |  | 2022-07-20 | 施工现场地面交货 | 800045940 | 310011418300130
|  | 基建工程 | 乌兰察布供电分公司 | 集宁至通辽铁路电气化改造外部供电工程（乌兰察布市段）乌盟部分220kV线路改造部分 | 通信设备 | 光缆金具 | 光缆金具,OPGW,耐张金具 | 付 | 4 |  |  | 2022-07-20 | 施工现场地面交货 | 800045939 | 310011418300140
|  | 基建工程 | 乌兰察布供电分公司 | 集宁至通辽铁路电气化改造外部供电工程（乌兰察布市段）乌盟部分220kV线路改造部分 | 通信设备 | 保护金具-防振锤 | 保护金具-防振锤,FD-3,通用,48芯OPGW光缆 | 付 | 16 |  |  | 2022-07-20 | 施工现场地面交货 | 801003167 | 310011418300150
|  | 基建工程 | 乌兰察布供电分公司 | 集宁至通辽铁路电气化改造外部供电工程（乌兰察布市段）乌盟部分高茂-曹不罕牵引站110kV线路工程 | 通信设备 | 光缆金具 | 光缆金具,OPGW,耐张金具 | 付 | 66 |  |  | 2022-07-20 | 施工现场地面交货 | 800045939 | 310011419300230
|  | 基建工程 | 乌兰察布供电分公司 | 集宁至通辽铁路电气化改造外部供电工程（乌兰察布市段）乌盟部分高茂-曹不罕牵引站110kV线路工程 | 通信设备 | 光缆金具 | 光缆金具,OPGW,悬垂金具 | 付 | 55 |  |  | 2022-07-20 | 施工现场地面交货 | 800045940 | 310011419300240
|  | 基建工程 | 乌兰察布供电分公司 | 集宁至通辽铁路电气化改造外部供电工程（乌兰察布市段）乌盟部分高茂-曹不罕牵引站110kV线路工程 | 通信设备 | 光缆终端盒 | 光缆终端盒,OPGW光缆用,24 | 只 | 2 |  |  | 2022-07-20 | 施工现场地面交货 | 800044841 | 310011419300250
|  | 基建工程 | 乌兰察布供电分公司 | 集宁至通辽铁路电气化改造外部供电工程（乌兰察布市段）乌盟部分高茂-曹不罕牵引站110kV线路工程 | 通信设备 | 光缆余缆架 | 光缆余缆架 | 付 | 9 |  |  | 2022-07-20 | 施工现场地面交货 | 800044830 | 310011419300260
|  | 基建工程 | 乌兰察布供电分公司 | 集宁至通辽铁路电气化改造外部供电工程（乌兰察布市段）乌盟部分高茂-曹不罕牵引站110kV线路工程 | 通信设备 | 其他施工专用工具 | 其他施工专用工具 | 套 | 1 |  |  | 2022-07-20 | 施工现场地面交货 | 800993424 | 310011419300270
|  | 基建工程 | 乌兰察布供电分公司 | 集宁至通辽铁路电气化改造外部供电工程（乌兰察布市段）乌盟部分高茂-曹不罕牵引站110kV线路工程 | 通信设备 | 光缆金具 | 光缆金具,OPGW,卡具 | 付 | 175 |  |  | 2022-07-20 | 施工现场地面交货 | 800045938 | 310011419300360
|  | 基建工程 | 乌兰察布供电分公司 | 集宁至通辽铁路电气化改造外部供电工程（乌兰察布市段）乌盟部分高茂-曹不罕牵引站110kV线路工程 | 通信设备 | 光缆接头盒 | 光缆接头盒,OPGW光缆用,24 | 只 | 7 |  |  | 2022-07-20 | 施工现场地面交货 | 800044855 | 310011419300380
|  | 基建工程 | 乌兰察布供电分公司 | 集宁至通辽铁路电气化改造外部供电工程（乌兰察布市段）乌盟部分高茂-曹不罕牵引站110kV线路工程 | 通信设备 | 光缆金具 | 光缆金具,OPGW,防振金具 | 付 | 190 |  |  | 2022-07-20 | 施工现场地面交货 | 800045937 | 310011419300390
|  | 基建工程 | 乌兰察布供电分公司 | 集宁至通辽铁路电气化改造外部供电工程（乌兰察布市段）乌盟部分高茂-曹不罕牵引站110kV线路工程 | 通信设备 | 光缆引下卡具 | 光缆引下卡具,架构 | 个 | 40 |  |  | 2022-07-20 | 施工现场地面交货 | 801008980 | 310011419300410
|  | 基建工程 | 乌兰察布供电分公司 | 集宁至通辽铁路电气化改造外部供电工程（乌兰察布市段）乌盟部分旗台-商都牵引站、东望-商都牵引站110kV线路工程 | 通信设备 | 光缆金具 | 光缆金具,OPGW,耐张金具 | 付 | 46 |  |  | 2022-07-20 | 施工现场地面交货 | 800045939 | 310011409000120
|  | 基建工程 | 乌兰察布供电分公司 | 集宁至通辽铁路电气化改造外部供电工程（乌兰察布市段）乌盟部分旗台-商都牵引站、东望-商都牵引站110kV线路工程 | 通信设备 | 光缆金具 | 光缆金具,OPGW,悬垂金具 | 付 | 104 |  |  | 2022-07-20 | 施工现场地面交货 | 800045940 | 310011409000130
|  | 基建工程 | 乌兰察布供电分公司 | 集宁至通辽铁路电气化改造外部供电工程（乌兰察布市段）乌盟部分旗台-商都牵引站、东望-商都牵引站110kV线路工程 | 通信设备 | 光缆终端盒 | 光缆终端盒,OPGW光缆用,24 | 只 | 9 |  |  | 2022-07-20 | 施工现场地面交货 | 800044841 | 310011409000140
|  | 基建工程 | 乌兰察布供电分公司 | 集宁至通辽铁路电气化改造外部供电工程（乌兰察布市段）乌盟部分旗台-商都牵引站、东望-商都牵引站110kV线路工程 | 通信设备 | 光缆余缆架 | 光缆余缆架 | 付 | 24 |  |  | 2022-07-20 | 施工现场地面交货 | 800044830 | 310011409000150
|  | 基建工程 | 乌兰察布供电分公司 | 集宁至通辽铁路电气化改造外部供电工程（乌兰察布市段）乌盟部分旗台-商都牵引站、东望-商都牵引站110kV线路工程 | 通信设备 | 光缆金具 | 光缆金具,OPGW,卡具 | 付 | 240 |  |  | 2022-07-20 | 施工现场地面交货 | 800045938 | 310011409000220
|  | 基建工程 | 乌兰察布供电分公司 | 集宁至通辽铁路电气化改造外部供电工程（乌兰察布市段）乌盟部分旗台-商都牵引站、东望-商都牵引站110kV线路工程 | 通信设备 | 光缆接头盒 | 光缆接头盒,OPGW光缆用,24 | 只 | 15 |  |  | 2022-07-20 | 施工现场地面交货 | 800044855 | 310011409000430
|  | 基建工程 | 乌兰察布供电分公司 | 集宁至通辽铁路电气化改造外部供电工程（乌兰察布市段）乌盟部分旗台-商都牵引站、东望-商都牵引站110kV线路工程 | 通信设备 | 光缆金具 | 光缆金具,OPGW,防振金具 | 付 | 286 |  |  | 2022-07-20 | 施工现场地面交货 | 800045937 | 310011409000440
|  | 基建工程 | 乌兰察布供电分公司 | 集宁至通辽铁路电气化改造外部供电工程（乌兰察布市段）乌盟部分镶黄旗-兴和牵引站110kV线路工程 | 通信设备 | 光缆金具 | 光缆金具,OPGW,耐张金具 | 付 | 19 |  |  | 2022-07-20 | 施工现场地面交货 | 800045939 | 310011419500400
|  | 基建工程 | 乌兰察布供电分公司 | 集宁至通辽铁路电气化改造外部供电工程（乌兰察布市段）乌盟部分镶黄旗-兴和牵引站110kV线路工程 | 通信设备 | 光缆金具 | 光缆金具,OPGW,悬垂金具 | 付 | 24 |  |  | 2022-07-20 | 施工现场地面交货 | 800045940 | 310011419500410
|  | 基建工程 | 乌兰察布供电分公司 | 集宁至通辽铁路电气化改造外部供电工程（乌兰察布市段）乌盟部分镶黄旗-兴和牵引站110kV线路工程 | 通信设备 | 光缆终端盒 | 光缆终端盒,OPGW光缆用,24 | 只 | 1 |  |  | 2022-07-20 | 施工现场地面交货 | 800044841 | 310011419500420
|  | 基建工程 | 乌兰察布供电分公司 | 集宁至通辽铁路电气化改造外部供电工程（乌兰察布市段）乌盟部分镶黄旗-兴和牵引站110kV线路工程 | 通信设备 | 光缆余缆架 | 光缆余缆架 | 付 | 4 |  |  | 2022-07-20 | 施工现场地面交货 | 800044830 | 310011419500430
|  | 基建工程 | 乌兰察布供电分公司 | 集宁至通辽铁路电气化改造外部供电工程（乌兰察布市段）乌盟部分镶黄旗-兴和牵引站110kV线路工程 | 通信设备 | 光缆金具 | 光缆金具,普通,引下线夹 | 付 | 75 |  |  | 2022-07-20 | 施工现场地面交货 | 800099564 | 310011419500440
|  | 基建工程 | 乌兰察布供电分公司 | 集宁至通辽铁路电气化改造外部供电工程（乌兰察布市段）乌盟部分镶黄旗-兴和牵引站110kV线路工程 | 通信设备 | 光缆接头盒 | 光缆接头盒,OPGW光缆用,24 | 只 | 3 |  |  | 2022-07-20 | 施工现场地面交货 | 800044855 | 310011419500520
|  | 基建工程 | 乌兰察布供电分公司 | 集宁至通辽铁路电气化改造外部供电工程（乌兰察布市段）乌盟部分镶黄旗-兴和牵引站110kV线路工程 | 通信设备 | 光缆金具 | 光缆金具,OPGW,防振金具 | 付 | 142 |  |  | 2022-07-20 | 施工现场地面交货 | 800045937 | 310011419500530
|  | 基建工程 | 乌兰察布供电分公司 | 集宁至通辽铁路电气化改造外部供电工程（乌兰察布市段）乌盟部分镶黄旗-兴和牵引站110kV线路工程 | 通信设备 | 光缆引下卡具 | 光缆引下卡具,架构 | 个 | 20 |  |  | 2022-07-20 | 施工现场地面交货 | 801008980 | 310011419500540
|  | 基建工程 | 乌兰察布供电分公司 | 集宁至通辽铁路电气化改造外部供电工程（乌兰察布市段）乌盟部分镶黄旗-兴和牵引站110kV线路工程 | 通信设备 | 光缆金具 | 光缆金具,OPGW,耐张金具 | 付 | 19 |  |  | 2022-07-20 | 施工现场地面交货 | 800045939 | 310011419600230
|  | 基建工程 | 乌兰察布供电分公司 | 集宁至通辽铁路电气化改造外部供电工程（乌兰察布市段）乌盟部分镶黄旗-兴和牵引站110kV线路工程 | 通信设备 | 光缆金具 | 光缆金具,OPGW,悬垂金具 | 付 | 24 |  |  | 2022-07-20 | 施工现场地面交货 | 800045940 | 310011419600240
|  | 基建工程 | 乌兰察布供电分公司 | 集宁至通辽铁路电气化改造外部供电工程（乌兰察布市段）乌盟部分镶黄旗-兴和牵引站110kV线路工程 | 通信设备 | 光缆终端盒 | 光缆终端盒,OPGW光缆用,24 | 只 | 1 |  |  | 2022-07-20 | 施工现场地面交货 | 800044841 | 310011419600250
|  | 基建工程 | 乌兰察布供电分公司 | 集宁至通辽铁路电气化改造外部供电工程（乌兰察布市段）乌盟部分镶黄旗-兴和牵引站110kV线路工程 | 通信设备 | 光缆余缆架 | 光缆余缆架 | 付 | 4 |  |  | 2022-07-20 | 施工现场地面交货 | 800044830 | 310011419600260
|  | 基建工程 | 乌兰察布供电分公司 | 集宁至通辽铁路电气化改造外部供电工程（乌兰察布市段）乌盟部分镶黄旗-兴和牵引站110kV线路工程 | 通信设备 | 光缆金具 | 光缆金具,普通,引下线夹 | 付 | 75 |  |  | 2022-07-20 | 施工现场地面交货 | 800099564 | 310011419600270
|  | 基建工程 | 乌兰察布供电分公司 | 集宁至通辽铁路电气化改造外部供电工程（乌兰察布市段）乌盟部分镶黄旗-兴和牵引站110kV线路工程 | 通信设备 | 光缆金具 | 光缆金具,OPGW,防振金具 | 付 | 142 |  |  | 2022-07-20 | 施工现场地面交货 | 800045937 | 310011419600350
|  | 基建工程 | 乌兰察布供电分公司 | 集宁至通辽铁路电气化改造外部供电工程（乌兰察布市段）乌盟部分镶黄旗-兴和牵引站110kV线路工程 | 通信设备 | 光缆接头盒 | 光缆接头盒,OPGW光缆用,24 | 只 | 3 |  |  | 2022-07-20 | 施工现场地面交货 | 800044855 | 310011419600360
|  | 基建工程 | 乌兰察布供电分公司 | 集宁至通辽铁路电气化改造外部供电工程（乌兰察布市段）乌盟部分镶黄旗-兴和牵引站110kV线路工程 | 通信设备 | 光缆引下卡具 | 光缆引下卡具,架构 | 个 | 20 |  |  | 2022-07-20 | 施工现场地面交货 | 801008980 | 310011419600370
|  | 基建工程 | 乌兰察布供电分公司 | 集宁至通辽铁路电气化改造外部供电工程（乌兰察布市段）乌盟部分兴广-化德牵引站110kV线路工程 | 通信设备 | 光缆金具 | 光缆金具,OPGW,耐张金具 | 付 | 48 |  |  | 2022-07-20 | 施工现场地面交货 | 800045939 | 310011419100120
|  | 基建工程 | 乌兰察布供电分公司 | 集宁至通辽铁路电气化改造外部供电工程（乌兰察布市段）乌盟部分兴广-化德牵引站110kV线路工程 | 通信设备 | 光缆金具 | 光缆金具,OPGW,悬垂金具 | 付 | 6 |  |  | 2022-07-20 | 施工现场地面交货 | 800045940 | 310011419100130
|  | 基建工程 | 乌兰察布供电分公司 | 集宁至通辽铁路电气化改造外部供电工程（乌兰察布市段）乌盟部分兴广-化德牵引站110kV线路工程 | 通信设备 | 光缆终端盒 | 光缆终端盒,OPGW光缆用,24 | 只 | 8 |  |  | 2022-07-20 | 施工现场地面交货 | 800044841 | 310011419100140
|  | 基建工程 | 乌兰察布供电分公司 | 集宁至通辽铁路电气化改造外部供电工程（乌兰察布市段）乌盟部分兴广-化德牵引站110kV线路工程 | 通信设备 | 光缆余缆架 | 光缆余缆架 | 付 | 12 |  |  | 2022-07-20 | 施工现场地面交货 | 800044830 | 310011419100150
|  | 基建工程 | 乌兰察布供电分公司 | 集宁至通辽铁路电气化改造外部供电工程（乌兰察布市段）乌盟部分兴广-化德牵引站110kV线路工程 | 通信设备 | 光缆金具 | 光缆金具,OPGW,卡具 | 付 | 120 |  |  | 2022-07-20 | 施工现场地面交货 | 800045938 | 310011419100220
|  | 基建工程 | 乌兰察布供电分公司 | 集宁至通辽铁路电气化改造外部供电工程（乌兰察布市段）乌盟部分兴广-化德牵引站110kV线路工程 | 通信设备 | 光缆接头盒 | 光缆接头盒,OPGW光缆用,24 | 只 | 4 |  |  | 2022-07-20 | 施工现场地面交货 | 800044855 | 310011419100440
|  | 基建工程 | 乌兰察布供电分公司 | 集宁至通辽铁路电气化改造外部供电工程（乌兰察布市段）乌盟部分兴广-化德牵引站110kV线路工程 | 通信设备 | 光缆金具 | 光缆金具,OPGW,防振金具 | 付 | 52 |  |  | 2022-07-20 | 施工现场地面交货 | 800045937 | 310011419100450
|  | 基建工程 | 乌兰察布供电分公司 | 乌兰察布快手数据中心（地块一）110千伏配套供电工程电网基建-架空送电工程 | 通信设备 | 光缆接头盒 | 光缆接头盒,OPGW光缆用,36 | 只 | 5 |  |  | 2022-07-20 | 施工现场地面交货 | 800044853 | 310011419000410
|  | 基建工程 | 乌兰察布供电分公司 | 乌兰察布快手数据中心（地块一）110千伏配套供电工程电网基建-架空送电工程 | 通信设备 | 光缆金具 | 光缆金具,OPGW,悬垂金具 | 付 | 12 |  |  | 2022-07-20 | 施工现场地面交货 | 800045940 | 310011419000420
|  | 基建工程 | 乌兰察布供电分公司 | 乌兰察布快手数据中心（地块一）110千伏配套供电工程电网基建-架空送电工程 | 通信设备 | 光缆金具 | 光缆金具,OPGW,耐张金具 | 付 | 38 |  |  | 2022-07-20 | 施工现场地面交货 | 800045939 | 310011419000430
|  | 基建工程 | 乌兰察布供电分公司 | 乌兰察布快手数据中心（地块一）110千伏配套供电工程电网基建-架空送电工程 | 通信设备 | 光缆金具 | 光缆金具,OPGW,防振金具 | 付 | 66 |  |  | 2022-07-20 | 施工现场地面交货 | 800045937 | 310011419000440
|  | 基建工程 | 乌兰察布供电分公司 | 乌兰察布快手数据中心（地块一）110千伏配套供电工程电网基建-架空送电工程 | 通信设备 | 光缆金具 | 光缆金具,OPGW,卡具 | 付 | 50 |  |  | 2022-07-20 | 施工现场地面交货 | 800045938 | 310011419000450
|  | 基建工程 | 乌兰察布供电分公司 | 乌兰察布快手数据中心（地块一）110千伏配套供电工程电网基建-架空送电工程 | 通信设备 | 光缆余缆架 | 光缆余缆架 | 付 | 5 |  |  | 2022-07-20 | 施工现场地面交货 | 800044830 | 310011419000460
|  | 基建工程 | 乌兰察布供电分公司 | 乌兰察布兴和县50万千瓦保障性集中式风电项目接网工程兴和风场升压站--高茂220KV线路工程 | 通信设备 | 光缆接头盒 | 光缆接头盒,通用,通用,通用,两进两出 | 只 | 32 |  |  | 2022-07-20 | 施工现场地面交货 | 801009050 | 310012190200530
|  | 基建工程 | 乌兰察布供电分公司 | 乌兰察布兴和县50万千瓦保障性集中式风电项目接网工程兴和风场升压站--高茂220KV线路工程 | 通信设备 | 光缆金具 | 光缆金具,OPGW,悬垂金具 | 付 | 246 |  |  | 2022-07-20 | 施工现场地面交货 | 800045940 | 310012190200540
|  | 基建工程 | 乌兰察布供电分公司 | 乌兰察布兴和县50万千瓦保障性集中式风电项目接网工程兴和风场升压站--高茂220KV线路工程 | 通信设备 | 光缆金具 | 光缆金具,OPGW,耐张金具 | 付 | 221 |  |  | 2022-07-20 | 施工现场地面交货 | 800045939 | 310012190200550
|  | 基建工程 | 乌兰察布供电分公司 | 乌兰察布兴和县50万千瓦保障性集中式风电项目接网工程兴和风场升压站--高茂220KV线路工程 | 通信设备 | 光缆金具 | 光缆金具,OPGW,防振金具 | 付 | 1238 |  |  | 2022-07-20 | 施工现场地面交货 | 800045937 | 310012190200560
|  | 基建工程 | 乌兰察布供电分公司 | 乌兰察布兴和县50万千瓦保障性集中式风电项目接网工程兴和风场升压站--高茂220KV线路工程 | 通信设备 | 光缆金具 | 光缆金具,OPGW,卡具 | 付 | 302 |  |  | 2022-07-20 | 施工现场地面交货 | 800045938 | 310012190200570
|  | 基建工程 | 乌兰察布供电分公司 | 乌兰察布兴和县50万千瓦保障性集中式风电项目接网工程兴和风场升压站--高茂220KV线路工程 | 通信设备 | 光缆余缆架 | 光缆余缆架 | 付 | 23 |  |  | 2022-07-20 | 施工现场地面交货 | 800044830 | 310012190200580
|  | 基建工程 | 乌兰察布供电分公司 | 乌兰察布兴和县50万千瓦保障性集中式风电项目接网工程兴和风场升压站--高茂220KV线路工程 | 通信设备 | 光缆金具 | 光缆金具,OPGW,专用接地线,通用 | 付 | 8 |  |  | 2022-07-20 | 施工现场地面交货 | 801012352 | 310012190200590
|  | 基建工程 | 乌兰察布供电分公司 | 乌兰察布兴和县50万千瓦保障性集中式风电项目接网工程兴和风场升压站--高茂220KV线路工程 | 通信设备 | 光缆金具 | 光缆金具,OPGW,并沟线夹,通用 | 付 | 8 |  |  | 2022-07-20 | 施工现场地面交货 | 801012350 | 310012190200600
|  | 基建工程 | 乌兰察布供电分公司 | 乌兰察布兴和县50万千瓦保障性集中式风电项目接网工程兴和风场升压站--高茂220KV线路工程 | 通信设备 | 光缆引下卡具 | 光缆引下卡具,架构 | 个 | 8 |  |  | 2022-07-20 | 施工现场地面交货 | 801008980 | 310012190200610
|  | 基建工程 | 乌兰察布供电分公司 | 乌兰察布优刻得数据中心供电工程电网基建-架空送电工程 | 通信设备 | 光缆接头盒 | 光缆接头盒,OPGW光缆用,36 | 只 | 6 |  |  | 2022-07-20 | 施工现场地面交货 | 800044853 | 310011393900330
|  | 基建工程 | 乌兰察布供电分公司 | 乌兰察布优刻得数据中心供电工程电网基建-架空送电工程 | 通信设备 | 光缆金具 | 光缆金具,OPGW,悬垂金具 | 付 | 11 |  |  | 2022-07-20 | 施工现场地面交货 | 800045940 | 310011393900340
|  | 基建工程 | 乌兰察布供电分公司 | 乌兰察布优刻得数据中心供电工程电网基建-架空送电工程 | 通信设备 | 光缆金具 | 光缆金具,OPGW,耐张金具 | 付 | 32 |  |  | 2022-07-20 | 施工现场地面交货 | 800045939 | 310011393900350
|  | 基建工程 | 乌兰察布供电分公司 | 乌兰察布优刻得数据中心供电工程电网基建-架空送电工程 | 通信设备 | 光缆金具 | 光缆金具,OPGW,防振金具 | 付 | 60 |  |  | 2022-07-20 | 施工现场地面交货 | 800045937 | 310011393900360
|  | 基建工程 | 乌兰察布供电分公司 | 乌兰察布优刻得数据中心供电工程电网基建-架空送电工程 | 通信设备 | 光缆金具 | 光缆金具,OPGW,卡具 | 付 | 60 |  |  | 2022-07-20 | 施工现场地面交货 | 800045938 | 310011393900370
|  | 基建工程 | 乌兰察布供电分公司 | 乌兰察布优刻得数据中心供电工程电网基建-架空送电工程 | 通信设备 | 光缆余缆架 | 光缆余缆架 | 付 | 6 |  |  | 2022-07-20 | 施工现场地面交货 | 800044830 | 310011393900380
141 | 220KV电缆附件 | 基建工程 | 呼和浩特供电分公司 | 赛罕丰州（原丁香南）220千伏输变电工程丰州220千伏变电站新建工程 | 通信设备 | 电力电缆 | 电力电缆,AC10kV,YJV,400,1,22,ZC,Z,通用 | 千米 | 0.2 | 152.52 | ----- | 2022-07-15 | 施工现场地面交货 | 801012870 | 310012178400010
|  | 基建工程 | 呼和浩特供电分公司 | 赛罕丰州（原丁香南）220千伏输变电工程丰州220千伏变电站新建工程 | 通信设备 | 电缆夹具 | 电缆夹具,630mm2,φ96,铝合金,单芯,终端 | 套 | 300 |  |  | 2022-07-15 | 施工现场地面交货 | 800996076 | 310012178400020
|  | 基建工程 | 呼和浩特供电分公司 | 赛罕丰州（原丁香南）220千伏输变电工程丰州220千伏变电站新建工程 | 通信设备 | 66kV及以上电缆终端 | 220kV电缆终端,1×630,户外终端,瓷套式,铜 | 只 | 9 |  |  | 2022-07-15 | 施工现场地面交货 | 800045655 | 310012178400030
|  | 基建工程 | 呼和浩特供电分公司 | 赛罕丰州（原丁香南）220千伏输变电工程丰州220千伏变电站新建工程 | 通信设备 | 电缆接地箱 | 电缆接地箱,带护层保护器 | 只 | 3 |  |  | 2022-07-15 | 施工现场地面交货 | 800045532 | 310012178400060
|  | 基建工程 | 呼和浩特供电分公司 | 赛罕丰州（原丁香南）220千伏输变电工程丰州220千伏变电站新建工程 | 通信设备 | 66kV及以上电缆终端 | 220kV电缆终端,1×630,GIS终端,预制,铜 | 只 | 9 |  |  | 2022-07-15 | 施工现场地面交货 | 800040187 | 310012178400070
|  | 基建工程 | 呼和浩特供电分公司 | 赛罕丰州（原丁香南）220千伏输变电工程丰州220千伏变电站新建工程 | 通信设备 | 电缆接地箱 | 电缆接地箱,单相直接接地 | 只 | 3 |  |  | 2022-07-15 | 施工现场地面交货 | 800033000 | 310012178400080
|  | 基建工程 | 呼和浩特供电分公司 | 赛罕丰州（原丁香南）220千伏输变电工程丰州220千伏变电站新建工程 | 通信设备 | 电缆夹具 | 电缆夹具,630mm2,φ96,铝合金,三芯,中间 | 套 | 200 |  |  | 2022-07-15 | 施工现场地面交货 | 800025807 | 310012178400110
152 | 电能质量在线监测装置 | 基建工程 | 乌兰察布供电分公司 | 集宁至通辽铁路电气化改造外部供电工程（乌兰察布市段）乌盟部分旗台-商都牵引站、东望-商都牵引站110kV线路工程 | 二次设备 | 综合自动化装置屏（柜） | 综合自动化装置屏（柜）,电能质量监测屏 | 面 | 1 | 18 | ----- | 2022-07-20 | 施工现场地面交货 | 800999952 | 310011409000650
|  | 基建工程 | 乌兰察布供电分公司 | 集宁至通辽铁路电气化改造外部供电工程（乌兰察布市段）乌盟部分兴广-化德牵引站110kV线路工程 | 二次设备 | 综合自动化装置屏（柜） | 综合自动化装置屏（柜）,电能质量监测屏 | 面 | 1 |  |  | 2022-07-20 | 施工现场地面交货 | 800999952 | 310011419100580